ООО «Архтехстрой»

Заказчик: АУ «Технопарк-Мордовия»

Место расположения объекта: РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 13:23:1007035:35

ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА (ИПК) АУ «ТЕХНОПАРК – МОРДОВИЯ», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г. САРАНСК,УЛ. ЛОДЫГИНА, Д. 3, ПОД ЦЕНТР ОПТОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

# ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 "Пояснительная записка"

278/18/2018-ПЗ

(от 06.02.2019г.)

Директор института                                                              А. В. Ерастов

Главный инженер проекта                                                    А. В. Сизов

Саранск, 2018 г.

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №1 от 29 сентября 2017г. Ассоциация «СРО «ВГАСУ-проект», 394061, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Труда, д.4а.

Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами, стандартами, градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий Главный инженер проекта А. В. Сизов

-  Общество с ограниченной ответственностью

- проектный институт «Архтехстрой», 2018

Права ООО «Архтехстрой» защищены действующим законодательством Российской Федерации  об авторском праве.

Проектная и рабочая документация может быть использована при строительстве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, дополнений, переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ производятся исключительно с согласия ООО «Архтехстрой»

Содержание

1 Общая часть

- 1.1 Состав авторского коллектива  и ответственных разработчиков проекта

- 1.2 Состав проекта

- 2 Общая пояснительная записка

| 2.1 | Основание для разработки проекта |
| --- | --- |
| 2.2 | - Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства. Перечень основных исходно-разрешительных документов: |
| 2.3 | Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, составе и характеристике производства, номенклатуре выпускаемой продукции |
| 2.4 | # Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии |
| 2.5 | Данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для объектов производственного назначения; |
| 2.6 | Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения; |
| 2.7 | # Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходах производства |
| 2.7.1 | # Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов; |
| 2.8 | Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; |
| 2.9 | Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; |
| 2.10 | Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование; |
| 2.11 | Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований; |
| 2.12 | # Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитально строительства |
| 2.13 | # Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий; |
| 2.14 | # Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения; |
| 2.15 | # Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений |
| 2.16 | # Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости); |
| 2.17 | # Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости); |

- Общая часть

1.1 Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

| Главный инженер проекта | А.В. Сизов |
| --- | --- |
| Генеральный план | А.В. Сизов |
| Пояснительная записка | М.А. Ермаков |
| Технология производства | # М.А. Ермаков |
| Водоснабжение, водоотведение. | Д.А. Могуров |
| Электроосвещение | А.А. Мотин С. Ю. Миронов |
| # Силовое электрооборудование | А.А. Мотин С. Ю. Миронов |
| # Пожарная сигнализация. | А.А. Мотин С. Ю. Миронов |
| # Автоматизация отопления и вентиляции | А.А. Мотин С. Ю. Миронов |
| # Отопление и вентиляция | В. В. Каманин С. Ю. Миронов |
| Конструктивные решения | М. А. Ермаков Д. А. Шеянов |
| Архитектурные решения | А.В. Сизов |
| Проект организации строительства | А.В. Сизов |
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | А.В. Сизов |
| Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Е.В. Решетихина |
| Энергоэффективность | Ю. А. Каманина |
| Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» | М. А. Ермаков |
| Сметная документация | А. Бушуева |

Главный инженер проекта                                                  А.В. Сизов

1.2 Состав проекта

| № п/п | Обозначение раздела (шифр) | Наименование раздела | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 278/18/2018-ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка |  |
| 2 | 278/18/2018-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | 278/18/2018-АР | Раздел 3. Архитектурные решения. |  |
| 4 | 278/18/2018-КР.1 | Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. Реконструкция существующего здания |  |
| 5 | 278/18/2018-КР.2 | Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. Фундамент под комплексную трансформаторную подстанцию (КТП) |  |
| 6 | 278/18/2018-ИОС.5.1.1 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1 «Система электроснабжения». Часть 1 «Электроосвещение». | ЭО |
| 7 | 278/18/2018-ИОС.5.1.2 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1 «Система электроснабжения». Часть 2 «Силовое электрооборудование». | ЭМ |
| 8 | 278/18/2018-ИОС.5.1.3 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1 «Система электроснабжения». Часть 3 «Наружные сети электроснабжения. Трансформаторная подстанция» | ЭМ |
| 9 | 278/18/2018-ИОС.5.2 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2 «Система водоснабжения». | ВК |
| 10 | 278/18/2018-ИОС.5.3 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 3 «Система водоотведения». | ВК |
| 11 | 278/18/2018-ИОС.5.4.1 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». Часть 1 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | ОВ |
| 12 | 278/18/2018-ИОС.5.4.2 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». Часть 2. «Тепломеханические решения» | ТМ |
| 13 | 278/18/2018-ИОС.5.5.1 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5 «Сети связи». Часть 1«Пожарная сигнализация. Автоматизация противопожарных систем. Охранная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией» | ПС, АПС. СОУЭ ОС |
| 14 | 278/18/2018-ИОС.5.5.2 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5 «Сети связи». Часть 2«Автоматизация отопления и вентиляции». «Автоматизация дымоудаления». | АОВ, АДУ |
| 15 | 278/18/2018-ИОС.5.5.3 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5 «Сети связи». Часть 3 «Автоматизация тепломеханических решений». | АТМ |
| 16 | 278/18/2018-ИОС.5.5.4 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5 «Сети связи». Часть 4 «Телефония. Интернет». | Т |
| 17 | 278/18/2018-ИОС.5.5.5 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5 «Сети связи». Часть 5 «Видеонаблюдение». | В |
| 18 | 278/18/2018 -ИОС.5.7 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7 «Технологические решения». | ТХ |
| 19 | 278/18/2018-ПОС | Раздел 6. Проект организации строительства |  |
| 20 | 278/18/2018-ООС | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 21 | 278/18/2018-ПБ | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| 22 | 278/18/2018-ОДИ | Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» |  |
| 23 | 278/18/2018-ТБЭ | Раздел 10.1 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами": «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» |  |
| 24 | 278/18/2018-02-01-СМ | Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». Реконструкция здания под центр оптоэлектронного приборостроения. |  |
| 25 | 278/18/2018-02-02-СМ | Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». Оборудование для здания Центр оптоэлектронного приборостроения. |  |
| 26 | 278/18/2018-04-01-СМ | Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». Комплексная трансформаторная подстанция. |  |
| 27 | 278/18/2018-06-01-СМ | Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». Наружные сети водоснабжения и канализации. |  |
| 28 | 278/18/2018-07-01-СМ | Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». Благоустройство и озеленение территории. |  |
| 29 | 278/18/2018-СМ | Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». Сводный сметный расчёт |  |
| 30 | 278/18/2018-ЭЭ | Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |
| 31 | 278/18/2018-О | Технический отчёт по результатам обследования |  |

Главный инженер проекта                                                   А. В. Сизов

- 2  Пояснительная записка

- 2.1. Основание для разработки проекта

Настоящая документация разработана на основании договора №278/18 от 07 декабря 2018г между ООО «Архтехстрой» в лице Генерального директора Ерастова А.В. и Автономное учреждение «Технопарк Мордовия» в лице генерального директора Якубы В.В.

Настоящим индивидуальным проектом решается вопрос о реконструкции существующего здания под центр оптоэлектронного приборостроения.

- 2.2. 	Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства. Перечень основных исходно-разрешительных документов:

1. Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации №1 от 29 сентября 2017г. Ассоциация «СРО «ВГАСУ-проект», 394061, Воронежская область, г. Воронеж, проспект Труда, д.4а (см. приложение)

2. Задание на проектирование. (см. приложение)

3. Отчёт об инженерно-геологических изысканиях.

4. Топографическая съемка площадки строительства выполненная ООО «Геокарт» в 2018г.

6. Копия свидетельства о Государственной регистрации права собственности на объект (см. приложение).

7. Копия свидетельства о Государственной регистрации права собственности на землю (см. приложение).

8. Выписка об объекте недвижимости на здание лабораторного корпуса (см. приложение).

9. Выписка о земельном участке (см. приложение).

10. Технические условия на подключение к инженерным сетям (см. приложение)

11. Градостроительный план земельного участка №RU13301000-444 (см. приложение)

2.3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, составе и характеристике производства, номенклатуре выпускаемой продукции.

Настоящим индивидуальным проектом решается вопрос о реконструкции существующего здания под центр оптоэлектронного приборостроения.

Проектируемое производственное здание не относится к опасным производственным объектам.

Организация технологического процесса соответствует прогрессивным техническим и технологическим решениям.

Все основные технологические операции, связанные с производством, транспортировкой сырья и готовой продукции по возможности максимально механизированы и автоматизированы.

По взрывопожарной опасности проектируемое здание относится к категории производства «В3».

Центр оптоэлектронного приборостроения условно можно разделить на две части:

- Лаборатория лазерных технологий

- Центр оптоволоконных оптических компонентов

2.4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии

| Наименование показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Расход воды ХВС | л/с | 0.63 |
| Расход воды ГВС | л/с | 0.28 |
| Расчётная мощность ВРУ - 1 | кВт | 380 |
| Расчётная мощность ВРУ - 2 | кВт | 112 |

2.5. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства

Производственная мощность центра определится в ходе работы предприятия, исходя из загруженности, и графиков производства.

Максимальная производственная мощность центра зависит от параметров конкретных типов производимой продукции: подложки – до 5000 шт./год, оптические преобразователи – до 2800 шт./год, микроколлиматоры – до 1000 шт./год, волоконные лазеры – до 100 шт./год, волоконно-оптические компоненты – до 1000 шт./год, оптическое волокно в с ВБР – до 9000 шт./год. (Расчет составлен при односменной работе 8ч/день, 290 смен/год.)

2.6. Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах.

Состав ресурсов будет определён в ходе работы предприятия исходя из их фактической потребности

Режим работы предприятия – 1 смена по 8 часов, 290 суток в году

2.7. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходах производства

Состав ресурсов будет определён в ходе работы предприятия исходя из их фактической потребности

Вторичные энергоресурсы не применяются. Для работы предприятия отходы производства не применяются.

2.7.1 Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов;

Возобновляемые источники энергии и вторичные энергоресурсы при эксплуатации проектируемого объекта не применяются

2.8. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка;

Земельный участок на которой располагается объект находится в собственности у АУ «Технопарк Мордовия». Копия свидетельства о праве собственности см. приложение. Категория земель, на которых располагается объект – земли населённых пунктов, разрешённый вид использования – для размещения производственных помещений. Изъятие дополнительных земельных участков не требуется.

2.9. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства

Категория земель на которых располагается объект – земли населённых пунктов, разрешённый вид использования – для размещения производственных помещений.

2.10. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование;

Возмещение убытков не требуется.

2.11. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований;

В проекте не использовались изобретения, и дополнительные патентные исследования

  - Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства

| Наименование показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Площадь застройки до реконструкции | м2 | 669.0 |
| Площадь застройки после реконструкции | м2 | 669.0 |
| Общая площадь до реконструкции | м2 | 994.5 |
| Общая площадь после реконструкции | м2 | 994.5 |
| Строительный объём до реконструкции | м3 | 4249.7 |
| Строительный объём после реконструкции | м3 | 4249.7 |
| Расход воды ХВС | л/с | 0.63 |
| Расход воды ГВС | л/с | 0.28 |
| Расчётная мощность ВРУ - 1 | кВт | 380 |
| Расчётная мощность ВРУ - 2 | кВт | 112 |
| Водоотведение | л/с | 2.23 |

2.13. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий;

Для данного проекта, разработка специальных технических условий не требуется.

2.14. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения;

Производственная мощность центра определится в ходе работы предприятия, исходя из загруженности, и графиков производства.

Общая численность персонала 33 человека,

инженерно-технические работники – 32 человека,

охрана - 1

2.15. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

Для выполнения расчетов конструктивных элементов сооружения был использован программный расчетный комплекс «SCAD».

2.16. Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости);

Реконструкция производственного здания происходит в 1 этап, согласно заданию на проектирование.

2.17. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости);

При реконструкции объекта снос зданий и переселение людей не требуется.

# ПРИЛОЖЕНИЕ