- Приложение №2 к Техническому заданию

График проведения работ по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, установленных в Инновационно-производственном комплексе АУ «Технопарк - Мордовия» (здание головного корпуса, здание опытного завода, здание столовой, здание склада, здание ремонтно-механической мастерской, здание центра экспериментального производства), расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3

| № | Наименование оборудования | январь 2015г. | февраль 2015г. | март 2015г. | апрель 2015г. | май 2015г. | июнь 2015г. | июль 2015г. | август 2015г. | сентябрь 2015г. | октябрь 2015г. | ноябрь 2015г. | декабрь 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 2 | Блок индикации | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 3 | Блок сигнально-пусковой | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 4 | Контроллер двухпроводной линии связи | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 5 | Источник вторичного электропитания резервированный | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 6 | Контрольно-пусковой блок | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 8 | Извещатель тепловой пожарный адресный | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 9 | Извещатель пожарный ручной адресный | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 10 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 11 | Акустический адресный охранный извещатель | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 12 | Извещатель охранный объемный оптикоэлектронный адресный | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 13 | Табло | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 14 | Извещатель дымовой пожарный линейный | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 15 | Блок резервного питания | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 16 | Блок резервного питания | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 17 | Блок резервного питания | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 18 | Акустическая система | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 19 | Тромбон | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 20 | Тромбон | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |
| 21 | Тромбон | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №1 | Регламент №2 |

- ПОДРЯДЧИК:                                                                                                                       ЗАКАЗЧИК:

- Генеральный директор

- АУ «Технопарк - Мордовия»

- В.В. Якуба